永宁县民政服务机构天然气使用安全检查自查表

填报单位： 检查时间：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **自查问题** | **存在问题** | **责任人** | **整改措施** | **完成时限** |
| **1** | 燃气表安装是否规范 |  |  |  |  |
| **2** | 燃气管道是否正常通气 |  |  |  |  |
| **3** | 燃气灶前阀门是否失效、老化、泄漏 |  |  |  |  |
| **4** | 燃气灶前连接软管是否专用橡胶软管、胶管是否老化、是否超过使用期限、是否安全夹箍 |  |  |  |  |
| **5** | 燃气灶是否有熄火保护装置、是否超过使用年限 |  |  |  |  |
| **6** | 钢瓶位置是否合理 |  |  |  |  |
| **7** | 是否安装燃气报警器 |  |  |  |  |
| **8** | 热水器是否是强排式、是否规范安装 |  |  |  |  |
| **9** | 是否存在“三合一”、高层建筑等不符合安全用气的问题 |  |  |  |  |
| **10** | 其他安全隐患问题 |  |  |  |  |

检查人员：