## Sheet1
附件
调整后综合概算表
项目名称：银川市永宁县“平急结合”医疗应急救治保障能力提升建设项目
序号 | 工程及费用名称 | 技术经济指标 |  | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 增减 金额
|  | 单位 | 数量 | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备 购置费 | 其它费用 | 合计
一 | 建筑安装工程费 |  |  | 2156.61 | 1824.24 | 1800 |  | 5780.85
（一） | 永宁县人民医院望远院区 | ㎡ | 67590 | 1422.22 | 1104.51 | 1600 |  | 4126.73 | +500
1 | 室内工程维修改造 | ㎡ | 67590 | 946.34 | 773.51 |  |  | 1719.85
1.1 | 门诊楼维修改造 | ㎡ | 18973 | 448.3 | 207.05 |  |  | 655.35
1.1.1 | 土建维修改造 | ㎡ | 18973 | 448.3 |  |  |  | 448.3
1.1.2 | 安装维修改造 | ㎡ | 18973 |  | 155.55 |  |  | 155.55
1.1.3 | 口腔科改造设施 | ㎡ | 18973 |  | 51.5 |  |  | 51.5
1.2 | 医技楼维修改造 | ㎡ | 20450 | 186.09 | 157.93 |  |  | 344.02
1.2.1 | 土建维修改造 | ㎡ | 20450 | 186.09 |  |  |  | 186.09
1.2.2 | 安装维修改造 | ㎡ | 20450 |  | 157.93 |  |  | 157.93
1.3 | 住院部维修改造 | ㎡ | 26267 | 258.62 | 217.59 |  |  | 476.21
1.3.1 | 土建维修改造 | ㎡ | 26267 | 258.62 |  |  |  | 258.62
1.3.2 | 安装维修改造 | ㎡ | 26267 |  | 217.59 |  |  | 217.59
1.4 | 电梯及其基础维修改造 | 项 | 1 | 41.13 | 36 |  |  | 77.13
1.5 | 制氧机房维修改造 | ㎡ | 250 | 8 | 17 |  |  | 25
1.6 | 锅炉房维修 | 项 | 1 |  | 10 |  |  | 10
1.7 | 污水处理池维修改造 | ㎡ | 420 | 4.2 |  |  |  | 4.2
1.8 | 净化设施 | 项 | 1 |  | 122.94 |  |  | 122.94
1.9 | 太阳能集热板更换防冻液 | 块 | 245 |  | 5 |  |  | 5
2 | 其他工程 |  |  | 475.88 | 331 |  |  | 806.88
2.1 | 室外绿化改造 | ㎡ | 11566 | 85.32 |  |  |  | 85.32
2.2 | 新建围墙 | m | 1168 | 125.31 |  |  |  | 125.31
2.3 | 室外散水 | ㎡ | 662 | 29.72 |  |  |  | 29.72
2.4 | 室外亮化改造 | 项 | 1 |  | 40 |  |  | 40
2.5 | 室外路面平整及修补 | 项 | 1 | 5 |  |  |  | 5
2.6 | 排水明沟 | m | 20 | 0.88 |  |  |  | 0.88
2.7 | 标识标牌、宣传电子屏 | 项 | 1 | 179.54 |  |  |  | 179.54
2.8 | 厨房设施设备 | 项 | 1 |  | 60 |  |  | 60
2.9 | 附属用房维修改造 | ㎡ | 1230 | 36.9 |  |  |  | 36.9
2.1 | 发光字体 | 个 | 23 | 13.21 |  |  |  | 13.21
2.11 | 室外设施（含污水处理） | 项 | 1 |  | 217 |  |  | 217
2.12 | 柴油发电机维修费 | 项 | 1 |  | 4 |  |  | 4
2.13 | 配电室维修费 | 项 | 1 |  | 10 |  |  | 10
3 | 信息化升级改造 | 项 | 1 |  |  | 700 |  | 700 | +500
4 | 设备购置 | 项 | 1 |  |  | 900 |  | 900
（二） | 永宁县人民医院县城院区 | 项 | 1 | 734.39 | 719.73 | 200 |  | 1654.12 | -500
1 | 电力改造 |  |  | 37.24 | 471.52 |  |  | 508.76
1.1 | 变电所改造 | 项 | 1 |  | 345.1 |  |  | 345.1
1.1.1 | 高压柜（更新） | 台 | 10 |  | 99.52 |  |  | 99.52
1.1.2 | 低压柜（（更新） | 台 | 18 |  | 122.4 |  |  | 122.4
1.1.3 | 变压器(SCB14-1000kva) | 台 | 2 |  | 52.6 |  |  | 52.6
1.1.4 | 500kw静音柴油发电机 | 台 | 1 |  | 39.3 |  |  | 39.3
1.1.5 | ZRYJV-10kv-3*95高压电力电缆 | m | 200 |  | 5.78 |  |  | 5.78
1.1.6 | WDZ-1kv-YJY-4*95+1*50电力电缆 | m | 600 |  | 25.5 |  |  | 25.5
1.2 | 低压配电系统改造 |  |  | 37.24 | 62.02 |  |  | 99.26
1.2.1 | 低压配电箱 | 台 | 10 |  | 9.5 |  |  | 9.5
1.2.2 | 电缆WDZ-1kv-YJY-5x16 | m | 60 |  | 0.66 |  |  | 0.66
1.2.3 | 电缆WDZ-1kv-YJY-4*35+1*16 | m | 100 |  | 2.15 |  |  | 2.15
1.2.4 | 电缆WDZ-1kv-YJY-4*50+1*25 | m | 100 |  | 3.1 |  |  | 3.1
1.2.5 | 电缆WDZ-1kv-YJY-4*70+1*35 | m | 120 |  | 4.63 |  |  | 4.63
1.2.6 | 电缆WDZ-1kv-YJY-4*95+1*50 | m | 120 |  | 5.1 |  |  | 5.1
1.2.7 | 电缆WDZ-1kv-YJY-4*120+1*70 | m | 800 |  | 36.88 |  |  | 36.88
1.2.8 | 拆除及恢复硬化 | ㎡ | 1960 | 37.24 |  |  |  | 37.24
1.3 | 供配电系统自动化 |  |  |  | 64.4 |  |  | 64.4
1.3.1 | 电量监控 | 台 | 100 |  | 60 |  |  | 60
1.3.2 | 视频监测 | 台 | 8 |  | 2.4 |  |  | 2.4
1.3.3 | 组网联网设备及调试 | 台 | 1 |  | 2 |  |  | 2
2 | 信息化软件设置 | ㎡ | 19480.54 |  |  | 200 |  | 200 | -500
3 | 消防喷淋升级改造 | ㎡ | 19480.54 | 227.44 | 228.73 |  |  | 456.17
4 | 消防喷淋抗震支架 | ㎡ | 19480.54 |  | 19.48 |  |  | 19.48
5 | 病区改造升级 | ㎡ | 2840 | 469.71 |  |  |  | 469.71
二 | 其他费用 | [5 empty] | 375.1 | 375.1
1 | 工程监理费 | [5 empty] | 39.81 | 39.81
2 | 施工图审查费 | [5 empty] | 8.36 | 8.36
3 | 设计费 | [5 empty] | 79.62 | 79.62
4 | 工程招标服务费 | [5 empty] | 9.95 | 9.95
5 | 编制清单及招标控制价 | [5 empty] | 19.9 | 19.9
6 | 审核竣工结算 | [5 empty] | 19.9 | 19.9
7 | 竣工决算编制及审核 | [5 empty] | 31.85 | 31.85
8 | 试验检测费 | [5 empty] | 8 | 8
9 | 可研报告编制费及评审费 | [5 empty] | 15.92 | 15.92
10 | BIM模型制作费 | [5 empty] | 39.02 | 39.02
11 | 管道安全检测费 | [5 empty] | 35 | 35
12 | 垃圾处理费 | [5 empty] | 20 | 20
13 | 项目建设管理费 | [5 empty] | 47.77 | 47.77
三 | 预备费 | [5 empty] | 92.34 | 92.34
四 | 建设期利息 | [5 empty] | 78.51 | 78.51 | +78.15
五 | 总计 | [6 empty] | 6326.8 | +78.15